## data_2
0.001472
0.000232
0.000232 |  | 1000 points at 1 kHz. Resolution=12. 0-5 volt range.
0.000232 |  | AIN0 grounded.
-0.001007
0.000232 | max | 0.002711
0.000232 | min | -0.001007
-0.001007 | diff | 0.003718
0.000232 | SD | 0.0006855
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.002711
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.001472
0.001472
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.001472
-0.001007
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
-0.001007
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
-0.001007
0.001472
0.001472
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
-0.001007
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
-0.001007
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.001472
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
-0.001007
0.001472
0.001472
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
-0.001007
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
-0.001007
0.000232
0.001472
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
-0.001007
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
-0.001007
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
-0.001007
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
-0.001007
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
-0.001007
0.000232
0.001472
-0.001007
0.000232
0.001472
0.000232
0.001472
0.000232
0.000232
0.001472
0.001472
0.000232
0.000232
-0.001007
-0.001007
-0.001007
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.000232
0.001472