## data_1
2.4663
2.4625
2.4601 |  | 1000 points at 1 kHz. Resolution=12. 0-5 volt range.
2.465 |  | Sensor connected with 0 mA. Powered by Vs.
2.4625
2.4588 | max | 2.47
2.4625 | min | 2.4563
2.4638 | diff | 0.013632
2.465 | SD | 0.0025612
2.4638
2.4625
2.4638
2.4675
2.4638
2.4625
2.465
2.4601
2.4663
2.4625
2.4601
2.4638
2.465
2.4588
2.4625
2.4613
2.4588
2.4613
2.4675
2.4601
2.4625
2.4663
2.4638
2.465
2.4601
2.4613
2.4663
2.4625
2.4588
2.465
2.4675
2.465
2.4638
2.4613
2.4625
2.465
2.4613
2.4613
2.4663
2.4625
2.4675
2.4613
2.4613
2.465
2.4625
2.4601
2.4625
2.4625
2.4601
2.465
2.4625
2.4588
2.4663
2.4663
2.4625
2.4613
2.4613
2.4625
2.4663
2.4625
2.4613
2.465
2.4625
2.4675
2.4625
2.4613
2.4625
2.4663
2.4613
2.4613
2.465
2.4625
2.4663
2.4625
2.4613
2.465
2.4601
2.4613
2.465
2.4601
2.4625
2.4663
2.4613
2.4601
2.4675
2.4663
2.4601
2.4638
2.4601
2.4638
2.465
2.4613
2.4613
2.465
2.4601
2.4663
2.4625
2.4613
2.4625
2.4625
2.4601
2.4625
2.4638
2.4675
2.4663
2.4588
2.465
2.4663
2.4613
2.4613
2.4675
2.4613
2.4625
2.4675
2.4613
2.4625
2.4663
2.4613
2.4625
2.4601
2.4601
2.4638
2.465
2.4613
2.4625
2.4663
2.4601
2.4675
2.4601
2.4625
2.4663
2.4625
2.4613
2.4675
2.465
2.465
2.4601
2.4601
2.4663
2.4663
2.4601
2.4638
2.4675
2.4588
2.4625
2.4638
2.4588
2.4625
2.4675
2.4601
2.4625
2.4601
2.4663
2.4663
2.4613
2.4601
2.4638
2.4663
2.4613
2.4638
2.4601
2.465
2.4663
2.4601
2.4638
2.4638
2.4613
2.4663
2.4625
2.4625
2.4675
2.4625
2.4613
2.4638
2.4675
2.4601
2.4663
2.465
2.4588
2.4638
2.465
2.4625
2.465
2.4625
2.4663
2.4663
2.4625
2.4625
2.465
2.4625
2.4613
2.4625
2.4613
2.4663
2.4625
2.4601
2.465
2.4663
2.4613
2.465
2.4588
2.4638
2.4663
2.4625
2.4613
2.4663
2.4625
2.4638
2.4675
2.4625
2.4625
2.4663
2.465
2.4588
2.465
2.4613
2.4663
2.4638
2.4601
2.4625
2.4663
2.4625
2.4625
2.4625
2.4625
2.4663
2.4638
2.4588
2.4663
2.4625
2.4588
2.4638
2.4625
2.4638
2.4675
2.4613
2.4613
2.4675
2.4613
2.4638
2.4663
2.4613
2.4588
2.4675
2.465
2.4601
2.4675
2.4613
2.4675
2.4625
2.4588
2.4638
2.4663
2.4613
2.4625
2.4601
2.4638
2.4663
2.4625
2.4613
2.465
2.4638
2.4576
2.4638
2.4588
2.4638
2.4625
2.4601
2.465
2.4675
2.4613
2.4638
2.465
2.4601
2.4625
2.465
2.4613
2.4613
2.465
2.4625
2.4663
2.4638
2.4625
2.4663
2.4625
2.4638
2.4625
2.4601
2.465
2.465
2.4601
2.4625
2.4675
2.4613
2.4588
2.4613
2.4625
2.465
2.4625
2.4588
2.465
2.465
2.4613
2.4663
2.4625
2.4601
2.4625
2.4663
2.4601
2.4613
2.4687
2.4601
2.4663
2.4625
2.4613
2.4638
2.4638
2.4601
2.4638
2.4613
2.465
2.4638
2.4588
2.4638
2.4663
2.4613
2.4625
2.4601
2.4625
2.4675
2.4613
2.4613
2.4625
2.465
2.4588
2.4687
2.4625
2.4601
2.4663
2.4625
2.4601
2.4625
2.4663
2.4613
2.4663
2.4613
2.4625
2.4675
2.4625
2.4588
2.4638
2.4613
2.4675
2.4625
2.4576
2.4663
2.465
2.4576
2.4638
2.4588
2.465
2.465
2.4601
2.4625
2.4663
2.4638
2.4601
2.4638
2.4625
2.4625
2.4663
2.4625
2.4601
2.4663
2.4663
2.4663
2.465
2.4625
2.4625
2.4663
2.4588
2.4601
2.4675
2.4638
2.4663
2.4613
2.4588
2.4638
2.4663
2.4588
2.4638
2.4588
2.465
2.465
2.4601
2.4625
2.4675
2.4625
2.4625
2.4663
2.4588
2.4613
2.4663
2.4613
2.4601
2.4638
2.4638
2.4663
2.4638
2.4588
2.4613
2.4663
2.4613
2.4625
2.4663
2.4638
2.4675
2.4601
2.4613
2.4663
2.4638
2.4613
2.4663
2.4601
2.4675
2.4663
2.4601
2.4638
2.4675
2.4625
2.4601
2.4638
2.4601
2.4638
2.4663
2.4613
2.4613
2.4675
2.4663
2.4663
2.4625
2.4613
2.465
2.4638
2.4601
2.4663
2.4663
2.465
2.465
2.4601
2.465
2.4675
2.4625
2.4588
2.4663
2.4613
2.465
2.4625
2.4588
2.4663
2.4625
2.4601
2.4663
2.4625
2.4613
2.4638
2.4663
2.4601
2.4625
2.4663
2.4613
2.4675
2.4613
2.4625
2.4663
2.4638
2.4563
2.4638
2.465
2.4675
2.4638
2.4601
2.4663
2.4663
2.4613
2.4663
2.4663
2.4638
2.4663
2.4638
2.4601
2.4663
2.4625
2.4601
2.4625
2.4625
2.4601
2.4638
2.4663
2.4613
2.4625
2.465
2.4613
2.4663
2.4601
2.4625
2.4663
2.4625
2.4613
2.465
2.4638
2.4663
2.4663
2.4625
2.4663
2.465
2.4613
2.4625
2.465
2.4625
2.4675
2.4625
2.4601
2.4675
2.4638
2.4613
2.465
2.4625
2.4613
2.4675
2.4625
2.4576
2.465
2.465
2.4625
2.4638
2.4588
2.4638
2.4625
2.4601
2.4613
2.4675
2.4613
2.465
2.4613
2.4625
2.4675
2.4625
2.4601
2.4638
2.4663
2.4663
2.4638
2.4613
2.4638
2.4687
2.4588
2.4625
2.4675
2.4601
2.4625
2.4663
2.4625
2.4613
2.4663
2.4625
2.4625
2.4638
2.4601
2.4638
2.4638
2.4588
2.4625
2.4663
2.4625
2.4663
2.4613
2.465
2.4675
2.4625
2.4625
2.465
2.4625
2.4663
2.4638
2.4588
2.4663
2.4675
2.4601
2.4638
2.4687
2.4601
2.4638
2.4663
2.4613
2.4625
2.465
2.4625
2.4613
2.4613
2.4601
2.4675
2.4625
2.4613
2.4625
2.4638
2.4613
2.4663
2.4613
2.4638
2.4675
2.4613
2.4638
2.4675
2.4625
2.4675
2.4613
2.4625
2.4675
2.4625
2.4601
2.4638
2.4663
2.4588
2.4625
2.4625
2.4613
2.4625
2.4663
2.4601
2.465
2.4613
2.4625
2.4663
2.4638
2.4613
2.4663
2.4625
2.4613
2.4638
2.4601
2.4625
2.4663
2.4601
2.4625
2.4675
2.4625
2.4675
2.4613
2.4625
2.4663
2.4625
2.4588
2.4663
2.4663
2.4601
2.4663
2.4625
2.4601
2.4638
2.4675
2.4601
2.4625
2.4613
2.4625
2.4675
2.4601
2.4613
2.4663
2.4638
2.4601
2.4625
2.4601
2.4663
2.4625
2.4601
2.4663
2.4638
2.4625
2.4675
2.4588
2.4625
2.4675
2.4625
2.4601
2.4675
2.4625
2.4613
2.4687
2.4625
2.4601
2.4663
2.4638
2.4576
2.4625
2.4601
2.4625
2.4663
2.4588
2.4638
2.465
2.4613
2.4601
2.4613
2.4625
2.4638
2.4625
2.4601
2.4638
2.465
2.4588
2.4625
2.4601
2.4663
2.4675
2.4613
2.465
2.4638
2.4601
2.4625
2.4675
2.4625
2.4625
2.4663
2.4638
2.4601
2.4638
2.4613
2.465
2.4663
2.4588
2.4663
2.4663
2.4625
2.4638
2.4613
2.4625
2.4663
2.4625
2.4613
2.4675
2.4663
2.4601
2.4638
2.4588
2.465
2.465
2.4601
2.4625
2.4638
2.4613
2.4625
2.4675
2.4601
2.4663
2.4638
2.4638
2.4625
2.4663
2.4638
2.4638
2.4638
2.4588
2.4675
2.4638
2.4613
2.4638
2.4588
2.4663
2.465
2.4625
2.4601
2.4675
2.4625
2.4625
2.4625
2.4613
2.4675
2.4638
2.4588
2.4663
2.4638
2.4588
2.465
2.4638
2.4613
2.465
2.4663
2.4625
2.4613
2.4663
2.4638
2.465
2.4625
2.4576
2.4663
2.4638
2.4588
2.465
2.4601
2.4675
2.4638
2.4588
2.4625
2.4675
2.4613
2.4613
2.4625
2.4638
2.4675
2.4613
2.4613
2.4663
2.4625
2.4588
2.4663
2.4625
2.4588
2.465
2.465
2.4601
2.4638
2.4675
2.4663
2.4638
2.4601
2.4613
2.4675
2.4625
2.4613
2.4663
2.4588
2.4663
2.4613
2.4625
2.465
2.4675
2.4613
2.4625
2.4601
2.4638
2.4663
2.4588
2.4625
2.465
2.4601
2.4601
2.4663
2.4625
2.4601
2.4675
2.4638
2.4601
2.4625
2.465
2.4663
2.4663
2.4601
2.4601
2.4663
2.4638
2.4638
2.465
2.4625
2.47
2.4613
2.4613
2.4638
2.4663
2.4625
2.4625
2.4601
2.4613
2.4687
2.4601
2.4625
2.4663
2.4625
2.4625
2.4663
2.4613
2.4601
2.4625
2.4625
2.4613
2.465
2.465
2.4625
2.4613
2.4613
2.4638
2.4675
2.4625
2.4625
2.4663
2.4638
2.4675
2.4613
2.4601
2.465
2.4638
2.4625
2.4625
2.4601
2.4663
2.465
2.4625
2.4638
2.4663
2.4638
2.4625
2.4638
2.4625
2.4613
2.4638
2.4613
2.4576
2.4663
2.4663
2.4625
2.4663
2.4588
2.4638
2.4663
2.4625
2.4613
2.4675
2.4613
2.4675
2.4625
2.4638
2.4638
2.4625
2.4588
2.4638
2.4613
2.465
2.4625
2.4576
2.465
2.4675
2.4613
2.4625
2.4638
2.4588
2.4638
2.4675
2.4625
2.4601
2.465
2.4625
2.4675
2.4625
2.4625
2.4638
2.4625
2.4588
2.4625
2.4675
2.4638
2.4663
2.4613
2.4625
2.4638
2.4625
2.4613
2.4625
2.4613
2.4663
2.4638
2.4576
2.4663
2.465
2.4588
2.4613
2.4638
2.4613
2.4638
2.4663
2.4601
2.4625
2.4675
2.4601
2.4663
2.4625
2.4613
2.4625
2.4625
2.4601
2.4663
2.4625